**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі**: експлуатаційне, технічне обслуговування електрообладнання та електричних мереж напругою до 1000В з подальшою відповідальністю за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства «Замовника» по всім закладам відділу освіти Тростянецької міської ради,**розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

*Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань:****Відділ освіти Тростянецької міської ради Сумської області, вул. Вознесенська 53 в, м. Тростянець, Сумська область, 42000****,****ЄДРПОУ 35157487.***

Категорія замовника згідно ст. 2 закону України “Про публічні закупівлі” – **юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.**

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015 -  **50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель (експлуатаційне, технічне обслуговування електрообладнання та електричних мереж напругою до 1000В з подальшою відповідальністю за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства «Замовника» по всім закладам відділу освіти Тростянецької міської ради – 50711000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного устаткування будівель).**

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі**:** **Відкриті торги з особливостями**, за № у ЦБД **UA-2024-01-24-015854-a**

**Очікувана вартість закупівлі та бюджетне призначення: 176000,00 грн.**

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі**

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі, та бюджетне призначення.

**Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

**ДК 021:2015 – 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель (експлуатаційне, технічне обслуговування електрообладнання та електричних мереж напругою до 1000В з подальшою відповідальністю за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства «Замовника» по всім закладам відділу освіти Тростянецької міської ради – 50711000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного устаткування будівель)**

 Забезпечення належної експлуатації електроустановок Замовника згідно з вимогами ПТЕЕС, ПУЕ, та інших НД.

 Забезпечення надійної роботи електроустановок і безпечне їх обслуговування протягом 2024 року.

Забезпечення стабільного та безаварійного функціонування електричних установок Замовника.

 Контроль технічного стану електроустановок з метою виявлення випадків можливих відмов та несправностей електроустановок.

 Виконання планових ремонтів електроустановок.

 Усунення несправностей електроустановок за заявками Замовника.

 Виконання заходів із запобігання використанню технологій і методів роботи, що негативно впливають на навколишнє природне середовище.

 Забезпечення дотримання встановлених режимів споживання електричної енергії та потужності.

 Надавати усі необхідні послуги які передбачені оголошенням про проведення спрощеної закупівлі та проєктом договору для відновлення працездатності електромереж у випадках їх пошкодження.

 Своєчасно відновлювати працездатність електричного обладнання і мереж, які вийшли з ладу у міжремонтний період.

Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, страхування, інші витрати.

 Роботи повинні відповідати вимогам електробезпеки, охорони праці, екології та пожежної безпеки.

**Термін прибуття на об’єкт обслуговування в разі виклику повинен не перевищувати 30 хвилин.**

**Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного устаткування будівель здійснюються щомісячно протягом поточного року.**

***Учасник повинен надати в електронному вигляді (сканованому в форматі pdf) в складі своєї пропозиції наступні документи:***

1. Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

2. Копія Дозволу Держпраці на право виконання робіт підвищеної небезпеки, завіреної уповноваженою особою та печаткою учасника.

3. Довідку у довільній формі про наявність у місті Тростянець Сумської області електротехнічного персоналу «Виконавця», який у разі поломки може невідкладно прибути на об’єкт Замовника протягом 30 хв.

4. Копії посвідчень про перевірку знань відповідального за електрогосподарство та електротехнічного персоналу.

Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію.

Пропозиція учасника повинна бути підписана КЕП на захищеному носії.

Учасник, який надає пропозицію, автоматично погоджується з усіма умовами та вимогами, викладеними в документації до закупівлі.

  *У разі, якщо учасник не може з якихось причин надати документи відповідно до умов цієї документації, до складу пропозиції входять пояснення щодо ненадання з посиланням на норми чинного законодавства.*

1. ***Посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі її використання).***